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     كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتوريد احتياجات المستشفيات الجامعية  
(المستشفى الرئيسي ومشتملاتها + م صحة المرآه +م الراجحي والكبد) من خامات لوحدة الكهرباء جلسه    /     /2026م

- تقوم المستشفيات الجامعية بأسيوط (المستشفى الرئيسي ومشتملاتها + م صحة المرأة +م الراجحي والكبد
بإجراء مناقصة عامـة للتعاقد على توريد احتياجات وحدة الكهرباء ..وذلك وفقاً للشروط والـمواصفات: -
1- القوانين واللوائح المنظمة للمناقصة: -
- تخضع هذه المناقصة العامة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية كما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ويجوز لأصحاب الشركة المتقدمة ان يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية – كما يجوز ان يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض ويخو له كافة الصلاحيات 
2- الايضاحات: -
- يحق لأصحاب العطاءات الذين قاموا بشراء كراسه الشروط والمواصفات الحق في طلب أي ايضاحات كتابه بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر عن العملية على موقع بوابه التعاقدات العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية بعشره ايام والموضح بمستندات الطرح وعلى اداره التعاقدات الرد عليها قبل موعد فتح المظاريف الفنية بمده لا تقل عن سبعه ايام .
3- لغة تقديم العطاء: -
- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسه الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد - وفى حاله تقديم مستند بأي لغة اخرى يتعين ترجمته الى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حاله الاختلاف او الالتباس في المضمون .
4- الشكاوى: -
- في حاله اخلال الجهة الطرح بأحكام القانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة او جهة التعاقد بالتزاماتها او بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم الى الجهة الإدارية بشكواها كتابه بخصوص أي اجراء من اجراءات التعاقد وفى ذلك التوقيت اخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصوره منها، وإذا لم يفصل فيها بمعرفه الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه الى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية الكائن مقره بأبراج المالية – امتداد رمسيس – برج رقم (1) للنظر والفصل في الشكاوى وذلك قبل اللجوء الى جهات القضاء .
5- الموافقة على الشروط: -
- يعتبر مقدم العطاء موافقا على كافة شروط ومواصفات واحكام المناقصة من خلال مشاركته في عمليه تقديم العروض مرفقا بيه جميع الاوراق المطلوبة بالعرض الفني ويحق للجهة استبعاد العرض المخالف لذلك .
6- طريقه السداد: -
1- يتم السداد بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والاستلام وإذن الإضافة وتقديم الفاتورة الدالة على ذلك منفصلة لكل مستشفى على حده.
2- يتم السداد بموجب أمر دفع الكتروني ولا يجوز السداد نقداً أو بشيكات وحسب قواعد الدفع الإلكتروني المعمول بها في المستشفيات الجامعية مع تقديم رقم حساب الشركة الراسي عليها بخطاب معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفع الإلكتروني .
7- التأمينات: -
* التأمين المؤقت 
1- تلتزم الشركة بتقديم تأمين ابتدائي قدره( 28000ج )  فقط (ثمانية وعشرون الف جنيها ) لا غير ويجب إرفاق التأمين الابتدائي في المظروف الفني .
2- يؤدى التأمين الابتدائي بأحد وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية وذلك بموجب إيصال رسمي يثبت في العرض رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ ــ أو بخطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة في مصر والمرخص لها بإصدار خطابات الضمان وفي الحدود المصرح بها للبنك وغير مقترن بأي قيد أو شطر . 
- وساري المفعول لمدة 120 (مائة وعشرون) يوماً على الأقل تحسب من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.
3- يجوز تقديم التأمين الابتدائي نقداً عن طريق فيزا كارت .
* التأمين النهائي  
1- التأمين النهائي 5% من قيمة الصنف الراسي ويمكن استكمال التأمين الابتدائي ليصبح تأميناً نهائياً في حالة إذا كان نقداً أما إذا كان خطاب ضمان فيجب استبداله بآخر نهائي.
2- على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة 5% من قيمة العقد تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإصدار أمر التوريد.
3- في حالة تقديم التأمين النهائي بخطاب ضمان يجب أن تكون مدة سريان الخطاب بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل وذلك طبقاً للوائح المنظمة لذلك.
4- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة.
5- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه وتكون من ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)).
6- فى حاله عدم ادائه في المهلة المحددة جاز للجهة بموجب اخطار بكتاب يرسل له بخدمه لبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني او الفاكس بحسب الاحوال ودون الحاجة لاتخاذ أي اجراء اخر، الغاء العقد او تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولوياتها.
7- ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها ان تخصم قيمه كل خسارة تلحق بها إذا تبين انه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقه او تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفى حاله عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة اخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري
8- مده سريان العطاءات: -
- مده سريان العطاءات 90 يوم (تسعون يوما) من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفه مقدم العطاء بغض النظر عن موحد استلامه بمعرفه المستشفى وحتى نهائية مده سريان العطاء ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أية شروط فنيه او ماليه بعد تقديم العطاء او بعد جلسة فتح المظاريف الفنية .
9- مسؤول التنفيذ بالشركة المتعاقدة: - 
- تلتزم الشركة الراسي عليها اصناف بالمناقصة في تنفيذها للعقد بتعيين أحد موظفيها (متخذي القرار) وذلك للتنسيق معه بشأن تنفيذ العقد بالنسبة لإجراءات عمليات التسليم وتقديم المستندات المتفق عليها .
10- كراسه الشروط والموصفات: -  
- ترفق الشركة المقدمة النسخة الأصلية من كراسه الشروط والموصفات موقعه ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها وتعتبر كراسه الشروط والمواصفات جزءا لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة المتعاقدة وبين الشركة التي سيسند اليها التوريد ولا يعتمد باي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المقدمة من اشتراطات 
- تلتزم الشركة / الجمعية بلصق طابع الشهيد على كراسة الشروط والـمواصفات الخاصة بالـمناقصة وكذلك عقد التوريد الذي يتم إبرامه طبقاً لقرار وزير الـمالية رقم (2) لسنة 2019م.
- تلتزم الشركات بتقديم الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط والمواصفات أو صورة منه
- ويتم رد ثمن كراسه الشروط والموصفات والتامين المؤقت الي اصحاب العطاءات في جميع حالات الالغاء عدا مقدمي العطاءات الذين يتبين وجود تواطؤ بينهم او ممارسات احتيال او فساد او احتكار 
11- العروض البديلة وتجزئه التوريد: - 
- للشركة المتقدمة الحق في تقديم عرض واحد او عروض مرادفه ويشمل كافة التفاصيل التي تمكن من دراسته ويحق للمستشفى تجزئه الاصناف محل المناقصة بين أكثر من شركه إذا كان ذلك في صالح العمل وللمستشفى حق الاختيار عند اصدار اوامر الشراء   
- ويحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات او بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعمليه واحده مالم يكن المتقدم شريكاً مع الغير بحصه لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صله بالعطاء.
12- اعداد وتقديم العطاء: -  
- يجب ان تراعي الشركات المتنافسة عند اعداد عطاؤها الالتزام التام بالبنود الواردة بكراسه الشروط والموصفات وملحقاتها ان وجدت واحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنه 2018 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (5لسنه2015) في شان تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفته لأي من هذه المواصفات او الشروط ولأحكام   
- يجب أن تختم جميع أوراق العرض بخاتم الشركة.
- يجب ألا تقدم الشركة أو الجمعية أكثر من عطاء بالمناقصة.
- يقدم أصل العطاء ولا تقبل الصورة على أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ الجلسة ويتعهد مقدم العطاء بمد العرض عند طلب المستشفى ذلك.
- يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني ولأخر للعرض المالي ويقدم العرض بصوره ورقيه
13- سحب العطاء: - 
- إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التامين المؤقت 
المودع حقا للمستشفى دون حاجه الي انذار او الالتجاء الي القضاء او اتخاذ ايه اجراءات او اقامه الدليل علي الحصول ضرر او استيدائه من اي مبالغ مستحقه او تستحق لديها او لدي اي جهة اداريه اخري له  
14- تكلفه اعداد العروض: -  
- يتحمل مقدم العطاء كافة تكاليف اعداد وتقديم عطاؤه، وكل ما يتعلق به من مهام ولا تتحمل المستشفيات المستفيدة باي حال من الاحوال ايه مسئوليه عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية
15- المراسلات: - 
أ- اثناء اجراءات المناقصة
- تكون جميع المخاطبات والاخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالمناقصة كتابه باللغة العربية ويلتزم تسليمها للإدارة التعاقدات بالمستشفى الجامعي الرئيسي 
ب - خلال التعاقد والتنفيذ0 
ويجب ان تكون كافة المخاطبات او المرسلات المتبادلة من والي الجهات الإدارية والمتعاملين بما في ذلك الاخطارات والقرارات ومحاضر الجلسات وغيرها كتابه وبشكل يمكن الرجوع اليه لاحقا على ان تكون صادره من الاشخاص المخول لهم ذلك من الطرفين ويجب الاحتفاظ بما يثبت تسلمها ويكون تبادلها اما بإيصال موقع بالتسليم او ارسالها بالبريد المسجل او بالفاكس وتكون جميع المخاطبات والاخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابه باللغة العربية، ويلزم تسليمها للجهات المتعاقدة في مقرها المحدد في العقد مع الحصول على ايصال موقع بالتسليم الذي تحدده الجهة المتعاقدة وبشرط اثبات تسليمه وفي حاله تغيير اي من الطرفين لمقره المحدد في العقد يلتزم بأخطار الطرف الاخر بالتغيير مسبقا وقبل خمسه عشر يوماً على الاقل من حدوث التغيير   
16- حظر تعديل العطاء: - 
- لا يعتد باي عطاء او تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسه فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في اسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسري هذا الحظر علي صاحب العطاء الفائز 
17- توقيتات تسليم العطاء: -
- تسلم العطاءات بإدارة السكرتارية والحفظ بالمستشفى الجامعي الرئيسي الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية باليد ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد وسوف يدرج في كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه - على أن يتم رده إلى صاحبه فور تقرير لجنة البت باستبعاده .
- ولا يلتفت الى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطا في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
18- الغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات: -
- يحق للمستشفى الغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا او إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق للمستشفى اصدار اضافات او حذف او تعديل لمضمون أي بند او مستند من مستندات المناقصة بموجب اخطار الى جميع الشركات المتنافسة التي قامت بشراء كراسه الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بسبعه ايام على ان تعتبر أي اضافه او حذف او تعديل تم اخطار الشركات المتنافسة بها جزءا لا يتجزأ من هذه الشروط وملزم في أي مرحله من مراحلها .
19- الفحص والاستلام وتقديم الفواتير: -
- تلتزم الشركات بأن يتم توريد الاصناف بمخازن المستشفيات الجامعيه كل مستشفى على حدة (مخازن م الرئيسى ومشتملاتها + مخازن م صحة المراة+ مخازن م الراجحى والكبد كلا حسب طلبة وعلى نفقة الشركة بفواتير 0
20- التنفيذ ومقابل التأخير: -
- على الشركة التي تم الترسية عليها اصناف المناقصة ان تقوم بتوريد الاصناف موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها في العقد وطبقا لشروط التوريد واذا تقاعست او تأخرت في التوريد موضوع التعاقد او اذا نفذتها على نحو غير المتفق عليه او اذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد , يكون للمستشفى الحق في مصادره التأمين النهائي فضلا عن حق المستشفى في الرجوع على الشركة بمقابل تأخير عن المدة التي تأخرت فيها الشركة عن التوريد المتفق عليها بأوامر التوريد ولا يدخل في حساب مده التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة التعاقد نشأتها عن اسباب قهريه لا يد للشركة فيها ، ويوقع مقابل التأخير او الاعفاء منه طبقا لما هو وارد بالقانون رقم (182) لسنه 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية    
21- مسئوليه الشركة عن اعمالها: -
- تكون الشركة مسئوله عن الاضرار التي قد تترتب على وجود أي عيوب فنيه للأصناف التي تم توريدها وتتحمل كامل المسئولية عما يحدث من اضرار بسبب هذه العيوب وسيتم تحميل الشركة بالمصاريف التي ستتحملها المستشفيات الجامعية إذا ظهرت أي عيوب فنيه تحول دون استخدام الاصناف 
22- مخالفه شروط العقد: -
- يجوز للمستشفيات الجامعية فسخ العقد او تنفيذه على حساب الشركة المتعاقدة إذا اخلت بأي شرط جوهري من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب الشركة بقرار من السلطة المختصة وتعلن بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني او الفاكس بحسب الاحوال على عنوانها المبين بالعقد   
23- المظروف الفني: -
- يراعى الا يحتوي المظروف الفني على ايه اسعار ماليه وسيتم استبعاد أي عطاء يتضمن في مظروفه الفني ذلك ويجب ان يحتوي المظروف الفني على المستندات الأتية: - 
* محتويات المظروف الفني إذا كان مقدم العطاء شركة أو فرد: -
1- ما يفيد بالتسجيل على بوابه التعاقدات العامة 
2- ما يفيد سداد قيمة التأمين الابتدائي الموضح ببند التأمينات.
3- بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمه العطاء والمستندات الدالة على قيامها
3- العرض الفني شاملاً جميع الأوراق الفنية المطلوبة التي تمكن اللجنة من البت في المناقصة.
4- صورة من القيد في السجل التجاري.
5- صورة كاملة من البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي عن السنة المالية المنتهية.
6- صورة من شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو ما يفيد الإعفاء منها.
7- أسم المسئول مباشرة وصفته الوظيفية داخل الشركة عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه.
8- ما يفيد بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية 
* محتويات المظروف الفني إذا كان مقدم العطاء إحدى الجمعيات: -
1- قيمة التأمين الابتدائي الموضح ببند التأمينات.
2- العرض الفني شاملاً جميع الأوراق الفنية المطلوبة التي تمكن اللجنة من البت في المناقصة.
3- صورة من القيد في السجل التجاري.
4- صورة كاملة من البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي عن السنة المالية المنتهية.
5- صورة من شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو ما يفيد الإعفاء منها.
6- صورة من عقد تأسيس الجمعية.
7 - صورة من إشهارها بالجريدة الرسمية.
8- صورة من النظام الأساسي للجمعية (اللائحة الداخلية، أن الأصناف المطروحة ضمن نشاط الجمعية المصرح به).
9- أصل موافقة الاتحاد التعاوني التابع له الجمعية وفي حالة عدم تقديـمه يرفض فنياً.
10- أسم المسئول مباشرة وصفته الوظيفية داخل الجمعية عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه.
11- ما يفيد بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية 
24- المظروف المالي: -
ويجب ان يحتوي المظروف المالي على المستندات الأتية: -
1- قيمة الاصناف المطلوب التعاقد على توريدها محدداً القيمة لكل صنف على حدة. 
2- يجب أن يتم كتابة عرض الأسعار للصنف بالأرقام والحروف وبصورة واضحة.
3- تكتب أسعار العطاء بالحبر الأزرق الجاف أو السائل أو الطباعة أرقاماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في الصنف كما هو مدون بجدول الفئات دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
4- لا يجوز الكشط أو المحو في أي من الأسعار المثبتة وكل تصحيح في الأسعار أو غيره يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً والتوقيع عليه.
5- مراعاة ما ورد بالمادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018م.
6- خطاب مختوم وموقع من الشركة برقم الحساب الخاص بالشركة واسم البنك والفرع الذي يتم التحويل عليه امر الدفع .
خطاب مختوم وموقع من الشركة برقم الحساب الخاص بالشركة واسم البنك والفرع الذي يتم التحويل عليه امر الدفع .
25- انهاء التعاقد: -
- يحق للمستشفيات الجامعية انهاء العقد في حاله صدور القوانين المفعلة والمستجدة بالحكومة والتي يكون لها تأثير مباشر على التوريد او الخدمات محل العقد وعلى الشركة فور استلامها اخطار المستشفيات الجامعية بأنهاء العقد وطبقا لما هو مذكور بالأخطار .
- كما يجوز للمستشفيات الجامعية انهاء العقد إذا تسببت الشركة او اخلت اخلالا جوهريا بالعقد ويتضمن الاخلال الجوهري بالعقد على سبيل المثال وليس الحصر 
- توقف الشركة عن الالتزام بتنفيذ التعاقد 
- ان تعلن الشركة افلاسها او تعلن عن تصفيه اعمالها لسبب غير اعاده هيكله مؤسستها او الاندماج مع اخرين – بشرط الا تخل بالتزاماتها وطبقا لنصوص العقد 
- ان تتأخر الشركة في اداء او انهاء الالتزامات طبقا لما هو متفق عليه او ما هو موضح في بنود العقد 
26- تعليمات خاصة: -
1- مدة العقد عام كامل يتم تحديد بدايته بأمر التوريد الصادر من المستشفيات الجامعية.
2- الكميات قابلة للزيادة أو النقص خلال مدة العقد بما لا يجاوز نسبة الــ 15% من الكمية بذات الشروط والمواصفات والأسعار طبقاً لنص المادة (46) من القانون رقم 182 لسنة2018م والخاص بتنظيم التعاقدات وطبقاً لنص المادة (96) من لائحته التنفيذية.
3- على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة الإدارية بما في ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة والموقف المالي لصاحب العطاء وما يضمن توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لدى مقدمي العطاءات لتنفيذ العملية موضوع التعاقد.
4- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف.
5- سيتم استبعاد العروض المقترنة بتحفظات أو شروط مخالفة للشروط والمواصفات المدونة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك في مرحلة البت الفني وتعتبر تلك العروض غير مطابقة فنياً فيراعى ذلك عند تقديم العطاء.
6- تلتزم الشركة التي صدر لها أوامر توريد بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية وشهاده القوى العاملة بعد اصدار أوامر التوريد وقيام الشركة بالتوريد
7- جميع التعاقدات تتم بالجنيه المصري 

مدير عام
المشتريات والمخازن











إقـــــــــــرار
 ( يجب إرفاقه بالمظـروف الفني )

· نقر نحن شركة / الجمعية 
· مقدم العطاء الخاص بالمناقصة العامة للتعاقد توريد خامات وحدة الكهرباء بالمستشفيات الجامعية  بأسيوط (رئيسي ومشتملاتها + م صحة المرأة + م الراجحي والكبد ) جلسة يوم    الموافق  /   /2026م
بأنني قد اطلعت على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية وموافق على كافة ما جاء بها.
· كما أقر بأن مظروفي الفني والمالي لا يشمل أية تحفظات فنية أو مالية وإذا وجدت فإني متنازل عنها.
· كما أقبل مد العرض المقدم مني في تلك العملية لمدة شهرين وذلك عند انتهاء مدة العطاء 
وهذا إقرار منى بذلك،

مقدم العطاء: -         ..........................................................................

التوقيـــــع: -             ..........................................................................

الختــــــم: -             ...........................................................................
 


بيانات عن مقدم العطاء
 (ترفق بالمظروف الفنى)

	المطلـــــــــــوب
	البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

	اسم الشركة / الجمعية
	

	الـعنــــــــــــــــــــــــــــــــوان
	

	رقــــــــم التليفـــــــــون
	

	رقــــــــم الفـاكـــــــــس
	

	رقم البطاقة الضريبيـة
	

	رقــم الملــف الضريبـــي
	

	المأموريــة التابـــــع لهـا
	

	رقم التسجيـل في الضريبة على القيمة المضافة
	

	اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه 
	




بيانات منظومة الدفع الالكتروني
 ( هام جداً لاستخراج جميع المستحقات )

	م
	المطلـــــــــــوب
	البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

	1
	اسم الشركة/الجمعية
	

	2
	اسم صاحب الحساب
	

	3
	عنـــوان الشــــركـة
	

	4
	الـنـشـــــــــــــــــاط
	

	5
	اســـــم الـبـنــــــك
	

	6
	اســـــم الـفـــــــرع
	

	7
	رقـــــم الـحســــاب
	

	8
	الـرقــــم الضــريبي
	

	9
	السجــل الـتجــاري
	

	10
	البطاقة الضريبيـة
	


نقر نحن إدارة الشركة / الجمعية بأن البيانات الموضحة بعالية صحيحة وتحت مسئوليتنا وذلك دون أدنى مسئولية على المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط وفي حالة أي تغييرات تطرأ سوف نقوم بإبلاغ سيادتكم.
مدير الشركة / الجمعية :-.....................................................................
التوقيـــــع :.................................................................................                  
الختــــــم: -             ...............................


 (عنوان الـمراسـلات ووسـائل الاتصـال)

* تليفون إدارة المشتريات :- 2413968/088
* فاكس إدارة المشتريات: - 2347594/088
* تليفون الإدارة العامة للشئون الهندسية: 
* المخول له التواصل مع الشركات والجمعيات: - أ/ محمد نشأت عثمان   (إدارة المشتريات)
* المخول له التواصل مع الشركات والجمعيات: - 




















	
	مستشفيات جامعة أسيوط
	
	

	
	إدارة المشتريات  
	
	

	المواصفات المطلوبة لمناقصة العامه  لخامات الكهرباء 2026-2027م

	

	م
	الصنف
	الوحدة  
	المواصفات 

	
	
	
	

	1
	سلك نحاس معزول 0.8 مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	احضار عينة 

	2
	سلك نحاس معزول 1 مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	أحضار عينة

	3
	سلك نحاس معزول 2 مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	أحضار عينة

	4
	سلك نحاس معزول 3 مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	أحضار عينة

	5
	سلك ترمو بلاستيك 2×1مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	أحضار عينة

	6
	سلك ترمو بلاستيك 2×2مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	أحضار عينة

	7
	سلك ترمو بلاستيك 2×6مم من اجود الانواع 
	باللفة و اللفة 100متر 
	أحضار عينة

	8
	فيشة ذكر بالارث 
	بالعدد 
	أحضار عينة

	9
	فيشة ذكر عادية 
	بالعدد 
	أحضار عينة

	10
	طقم دويل فلورسنت بدون قاعدة 
	بالعدد 
	من اجود الأنواع 

	11
	فيشة نتاية بالأرث 
	بالعدد 
	أحضار عينة

	12
	دويل لمبة قلاووظ
	بالعدد
	من اجود الأنواع 

	13
	شاسية عريض بتشينو سوليدا
	بالعدد
	من اجود الأنواع 

	14
	سدادة عريضة بتشينو سوليدا
	بالعدد
	من اجود الأنواع 

	15
	لقمة بريزة عريضة بتشينو سوليدا
	بالعدد
	أحضار عينة

	16
	لقمة بريزة عريضة شوكو بتشينو سوليدا
	بالعدد
	أحضار عينة

	17
	بريزة داخل بالارث على علبة ماجيك
	بالعدد
	من اجود الأنواع 

	18
	بريزة داخل بالارث
	بالعدد
	أحضار عينة

	19
	شاسية عريض ساس
	بالعدد
	أحضار عينة

	20
	وش عريض ساس ابيض
	بالعدد
	أحضار عينة

	21
	سدادة عريضة ساس
	بالعدد
	أحضار عينة

	22
	وش بتشينو عريض سوليدا عريض 1 فتحة
	بالعدد
	من اجود الأنواع 

	23
	وش بتشينو عريض سوليدا عريض 2 فتحة
	بالعدد
	من اجود الأنواع 

	24
	وش بتشينو عريض سوليدا عريض 3 فتحة
	بالعدد
	من اجود الأنواع

	25
	مفتاح اتوماتيك أحادي 20امبير 
	بالعدد
	أحضار عينة

	26
	مفتاح اتوماتيك أحادي 25امبير 
	بالعدد
	أحضار عينة

	27
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 200 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	28
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 250 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	29
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 400 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	30
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 600 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	31
	كونتاكتور 25 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	32
	كونتاكتور 32 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	33
	كشاف صاج 60×60سم 48 وات  بوجة أوبال فارغ
	بالعدد 
	أحضار عينة

	34
	كشاف ليد وجهات 150 وات
	بالعدد 
	أحضار عينة

	35
	كشاف ليد وجهات 100 وات
	بالعدد 
	أحضار عينة

	36
	كشاف بلاطة 60×60سم 48 وات
	بالعدد 
	أحضار عينة

	37
	محول كشاف بلاطة  60×60سم 48 وات
	بالعدد 
	أحضار عينة

	38
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 125 أمبير
	بالعدد 
	أحضار عينة

	39
	كمثرى جرس
	بالعدد 
	من أجود الانواع

	40
	اسبوت دائرى داخل 20 سم
	بالعدد 
	أحضار عينة

	41
	اسبوت داخل 7 سم سوستة
	بالعدد 
	أحضار عينة

	42
	قفلة نحاس معزولة 12 خط
	بالعدد 
	أحضار عينة

	43
	علبة ماجيك مجوفة مفرد عريضة
	بالعدد 
	من أجود الانواع

	44
	علبة ماجيك خارج الحائط
	بالعدد 
	من أجود الانواع

	45
	اسبوت غاطس 10 سم
	بالعدد 
	أحضار عينة

	46
	كوسة نحاس 16 مم
	بالعدد 
	أحضار عينة

	47
	كوسة نحاس 25 مم
	بالعدد 
	أحضار عينة

	48
	كلبسات بلاستيك 6 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 كلبس
	من أجود الانواع

	49
	كلبسات بلاستيك 8 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 كلبس
	من أجود الانواع

	50
	كلبسات بلاستيك 10 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 كلبس
	من أجود الانواع

	51
	كلبسات بلاستيك 12 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 كلبس
	من أجود الانواع

	52
	كلبسات بلاستيك 14 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 كلبس
	من أجود الانواع

	53
	كلبسات بلاستيك 16 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 كلبس
	من أجود الانواع

	54
	صفيحة منشار حدين
	بالعدد
	من اجود الأنواع

	55
	مسمار بصمولة بسكلتة
	بالعدد
	من اجود الأنواع

	56
	مسمار سن صاج 2 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	57
	مسمار سن صاج 3 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	58
	مسمار سن صاج 4 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	59
	مسمار سن صاج 5 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	60
	مسمار سن صاج 6 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	61
	مسمار سن صاج 7 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	62
	مسمار سن صاج 8 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	63
	مسمار سن صاج 10 سم
	بالكيلو
	من اجود الأنواع

	64
	مسمار صلب 3 سم
	بالكيلو
	من أجود الانواع

	65
	مسمار صلب 4 سم
	بالكيلو
	من أجود الانواع

	66
	مسمار صلب 5 سم
	بالكيلو
	من أجود الانواع

	67
	فيشر بلاستيك 6 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 فيشر
	من أجود الانواع

	68
	فيشر بلاستيك 8 مم
	بالعلبة واللعلبة 50 فيشر
	من أجود الانواع

	69
	جريلا بلاستيك 1.5*1.5 سم
	بالعود والعود 2 متر
	من أجود الانواع

	70
	جريلا بلاستيك 2*2 سم
	بالعود والعود 2 متر
	من أجود الانواع

	71
	جريلا بلاستيك 3*3 سم
	بالعود والعود 2 متر
	من أجود الانواع

	72
	جريلا بلاستيك 4*4 سم
	بالعود والعود 2 متر
	من أجود الانواع

	73
	حزام رباط بلاستيك 20 سم
	بالكيس والكيس 50 شريط
	من أجود الانواع

	74
	خرطوم سوستة 13 مم
	باللفة
	من أجود الانواع

	75
	خرطوم سوستة 16 مم
	باللفة
	من أجود الانواع

	76
	خرطوم صبة 16 مم
	باللفة
	من أجود الانواع

	77
	بنطة هيلتى 6 مم فدية
	بالعدد
	من أجود الانواع

	78
	بنطة هيلتى 8 مم فدية
	بالعدد
	من أجود الانواع

	79
	بنطة هيلتى 12 مم 40 سم فدية
	بالعدد
	من أجود الانواع

	80
	بنطة هيلتى دق
	بالعدد
	من أجود الانواع

	81
	اجنة هيلتى دق
	بالعدد
	من أجود الانواع

	82
	بريزة مديورة بيتشينو مجوفة 7*7 سم
	بالعدد
	حسب عينة المستشفى














الكميات المطلوبة لمناقصة العامه لخامات الكهرباء للمستشفيات الجامعية
(الرئيسى وملحقاتها – صحة المراة - الراجحى) 2026-2027م
	م
	الصنف
	الرئيسي
	القلب
	مسالك
	عصبية
	أسيوط 
الجديدة
	الراجحي
	صحة 
المرأة
	الإصابات
	الإجمالي

	1
	سلك نحاس معزول 0.8 مم من اجود الانواع
	5
	1
	
	
	
	
	
	
	6

	2
	سلك نحاس معزول 1 مم من اجود الانواع
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	3
	سلك نحاس معزول 2 مم من اجود الانواع
	5
	1
	5
	3
	
	2
	3
	5
	24

	4
	سلك نحاس معزول 3 مم من اجود الانواع
	
	1
	2
	2
	5
	
	5
	5
	20

	5
	سلك ترمو بلاستيك 2×1مم من اجود الانواع
	
	1
	
	
	
	2
	3
	
	6

	6
	سلك ترمو بلاستيك 2×2مم من اجود الانواع
	15
	1
	5
	4
	
	2
	8
	5
	40

	7
	سلك ترمو بلاستيك 2×6مم من اجود الانواع
	4
	2
	
	4
	
	2
	5
	5
	22

	8
	فيشة ذكر بالارث
	500
	20
	300
	150
	
	300
	300
	50
	1620

	9
	فيشة ذكر عادية
	
	
	
	
	
	
	50
	
	50

	10
	طقم دويل فلورسنت بدون قاعدة
	200
	50
	
	
	
	
	100
	
	350

	11
	فيشة نتاية بالأرث
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50

	12
	دويل لمبة قلاووظ
	
	
	100
	
	
	
	200
	
	300

	13
	شاسية عريض بتشينو سوليدا
	200
	
	
	
	
	
	250
	100
	550

	14
	سدادة عريضة بتشينو سوليدا
	
	
	
	
	
	
	200
	100
	300

	15
	لقمة بريزة عريضة بتشينو سوليدا
	
	
	
	
	
	50
	
	200
	250

	16
	لقمة بريزة عريضة شوكو بتشينو سوليدا
	50
	
	
	
	
	
	
	100
	150

	17
	بريزة داخل بالارث على علبة ماجيك
	1000
	
	500
	
	
	300
	200
	
	2000

	18
	بريزة داخل بالارث
	600
	70
	
	
	
	300
	
	100
	1070

	19
	شاسية عريض ساس
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400

	20
	وش عريض ساس ابيض
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400

	21
	سدادة عريضة ساس
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400

	22
	وش بتشينو عريض سوليدا عريض 1 فتحة
	
	
	
	
	
	300
	100
	
	400

	23
	وش بتشينو عريض سوليدا عريض 2 فتحة
	
	
	
	
	
	300
	100
	40
	440

	24
	وش بتشينو عريض سوليدا عريض 3 فتحة
	150
	
	
	
	
	300
	100
	40
	590

	25
	مفتاح اتوماتيك أحادي 20امبير
	60
	
	
	
	
	
	
	
	60

	26
	مفتاح اتوماتيك أحادي 25امبير
	55
	10
	
	
	
	
	
	
	65

	27
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 200 أمبير
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	28
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 250 أمبير
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	29
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 400 أمبير
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	30
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 600 أمبير
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	31
	كونتاكتور 25 أمبير
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10

	32
	كونتاكتور 32 أمبير
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10

	33
	كشاف صاج 60×60سم 48 وات  بوجة أوبال فارغ
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50

	34
	كشاف ليد وجهات 150 وات
	25
	
	
	
	
	
	
	
	25

	35
	كشاف ليد وجهات 100 وات
	25
	
	
	
	
	
	
	
	25

	36
	كشاف بلاطة 60×60سم 48 وات
	
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	37
	محول كشاف بلاطة  60×60سم 48 وات
	
	
	100
	
	
	
	
	
	100

	38
	مفتاح اتوماتيك ثلاثى 125 أمبير
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5

	39
	كمثرى جرس
	
	
	
	
	
	50
	
	
	50

	40
	اسبوت دائرى داخل 20 سم
	20
	
	
	
	
	
	
	150
	170

	41
	اسبوت داخل 7 سم سوستة
	100
	
	
	
	
	
	
	
	100

	42
	قفلة نحاس معزولة 12 خط
	30
	
	
	
	
	
	
	
	30

	43
	علبة ماجيك مجوفة مفرد عريضة
	100
	
	
	
	
	
	
	
	100

	44
	علبة ماجيك خارج الحائط
	50
	
	
	
	
	
	
	100
	150

	45
	اسبوت غاطس 10 سم
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30

	46
	كوسة نحاس 16 مم
	100
	
	
	
	
	
	
	
	100

	47
	كوسة نحاس 25 مم
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50

	48
	كلبسات بلاستيك 6 مم
	
	
	
	
	
	5
	10
	
	15

	49
	كلبسات بلاستيك 8 مم
	10
	
	
	5
	
	5
	10
	5
	35

	50
	كلبسات بلاستيك 10 مم
	
	
	
	
	
	5
	5
	
	10

	51
	كلبسات بلاستيك 12 مم
	
	
	
	
	
	
	
	5
	5

	52
	كلبسات بلاستيك 14 مم
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	53
	كلبسات بلاستيك 16 مم
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10

	54
	صفيحة منشار حدين
	20
	
	
	
	
	
	
	20
	40

	55
	مسمار بصمولة بسكلتة
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500

	56
	مسمار سن صاج 2 سم
	5
	
	5
	
	
	
	2
	5
	17

	57
	مسمار سن صاج 3 سم
	10
	1
	
	
	
	3
	2
	7
	23

	58
	مسمار سن صاج 4 سم
	10
	1
	5
	5
	5
	3
	2
	
	31

	59
	مسمار سن صاج 5 سم
	5
	
	5
	
	5
	
	2
	7
	24

	60
	مسمار سن صاج 6 سم
	4
	1
	
	2
	
	
	2
	
	9

	61
	مسمار سن صاج 7 سم
	
	
	
	
	
	
	
	7
	7

	62
	مسمار سن صاج 8 سم
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	6

	63
	مسمار سن صاج 10 سم
	5
	1
	
	2
	
	3
	
	
	11

	64
	مسمار صلب 3 سم
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	65
	مسمار صلب 4 سم
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	66
	مسمار صلب 5 سم
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	67
	فيشر بلاستيك 6 مم
	5
	2
	5
	5
	
	5
	10
	20
	52

	68
	فيشر بلاستيك 8 مم
	14
	2
	5
	5
	
	5
	10
	20
	61

	69
	جريلا بلاستيك 1.5*1.5 سم
	
	
	
	
	
	
	50
	
	50

	70
	جريلا بلاستيك 2*2 سم
	
	
	
	20
	20
	
	50
	20
	110

	71
	جريلا بلاستيك 3*3 سم
	
	
	
	
	20
	
	50
	20
	90

	72
	جريلا بلاستيك 4*4 سم
	
	
	
	20
	
	
	
	20
	40

	73
	حزام رباط بلاستيك 20 سم
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	74
	خرطوم سوستة 13 مم
	30
	
	
	
	
	
	
	
	30

	75
	خرطوم سوستة 16 مم
	20
	
	
	
	
	
	
	
	20

	76
	خرطوم صبة 16 مم
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	77
	بنطة هيلتى 6 مم فدية
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50

	78
	بنطة هيلتى 8 مم فدية
	30
	
	
	
	
	
	
	
	30

	79
	بنطة هيلتى 12 مم 40 سم فدية
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10

	80
	بنطة هيلتى دق
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	81
	اجنة هيلتى دق
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	82
	بريزة مديورة بيتشينو مجوفة 7*7 سم
	
	200
	
	
	
	
	
	
	200





















الشروط العامة والخاصة لشراء الاصناف الكهرباء للمستشفيات الجامعية 
(رئيسى + صحة مراه + م الراجحي تلتزم الشركات المتقدمة الاتي 
1- تحديد الماركة وبلد الصنع 
2- أن تكون الاصناف من خامات جيدة تتحمل العمل المتواصل بالمستشفيات حيث تستبعد الاصناف الغير جيدة  الصنع والتى العمل المتواصل بالمستشفيات الجامعية 
3-  تلتزم الشركات بتقديم عينات لجميع الاصناف المطلوب لها عينة في موعد غايته موعد فتح المظاريف الفنية وفى حالة عدم تقديم العينات لا يعتد بالبند ويعتبر مرفوضا فنيا 
4- مدة الارتباط المقدمة من الشركات كافيه للبت الفني 
5- الفحص والاضافة بمخازن المستشفيات الجامعية (رئيسي + صحة مراه + م الراجحي والكبد على مخازن  مستشفى على حدة والفاتورة الخاصة بكل مستشفى بالسجل الضريبي الخاصة بكل مستشفى  
6- الدفع بعد الفحص والاستلام
7-  التوريد في خلال شهر من صدور امر التوريد 
8- يتم توريد خامات كل مستشفى على حدا 
9- ان تكون العروض في مظاريف مغلقه 
10- لا دارة المستشفى الحق في اخذ نسبة لا تتجاوز 15% من كمية كل صنف على حدى من الاصناف المتعاقد عليها بعد انتهاء العقد وذلك بنفس الشروط والمواصفات والاسعار على أن يتم توريد الكميات الاضافية خلال شهر من صدور أمر التوريد بالكميات الاضافية بالعقد دون ان يكون الحق في المطالبة بأي تعويض طبقا لنص المادة 46 للقانون  182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 














                                                                                                               عقد شراء منقولات
انة فى يوم ...........  الموافق ........... تم ابرام هذا العقد بين كل من:
اولا : .............. ومقرها .............. بصفتها المتعاقد ، وهى الجهة المعنية / المستفيدة  من عملية ..........
ويمثلها قانونا فى التوقيع على هذا  العقد بصفتة ............
(اذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد تستكمل البيانات التالية)
ويفوض عنة فى التوقيع على هذا العقد السيد / السيدة .......بصفتة/بصفتها الوظيفية بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم......الصادر فى .....
(طرف اول مشترى)
ثانيا : ........... الكائن مقرها ............ وشكلها القانونى ........... والمصنفة ....... سجل تجارى رقم ..........
بطاقة ضريبية رقم .......... تليفون رقم .......... فاكس رقم .......... البريد الاليكترونى ..................... ويمثلها السيد / السيدة / ..................... بطاقة رقم قومى ..................... بصفتة / بصفتها ..................... بموجب .....................  بصفتة / بصفتها المتعاقد معة .
 (طرف ثان بائع)
تمهيد
*حيث ان الطرف الاول ابدى رغبتة فى التعاقد على شراء .............. وذلك بغرض تلبية احتياجاتة بما يمكنة من تحقيق اهدافة بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل , ووفقا لما تم تخصيصة من اعتمادات مالية ، وحيث ابدى الطرف الثانى استعدادة للقيام بذلك واتمامة وفقا للشروط والمواصفات واية متطلبات اخرى وكما هو منصوص علية بكراسة الشروط والمواصفات والعطاء / العرض المقدم منة ، والذى قبلة الطرف الاول.
*وفى ضوء اعتماد السلطة المختصة ......... / المفوض عنة .......... بالقرار رقم .......الصادر فى ...........
لاجراءات طرح العملية رقم .......... بتاريخ .......... وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 و الاعلان / الدعوة / طلب عرض السعر وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ ........... بشان  المناقصة (العامة / المحدودة / المحلية / ذات المرحلتين)  
الممارسة (العامة / المحدودة ) / الاتفاق المباشر رقم ...... لسنة  ...... للتعاقد على ........
*ووفقا لما تضمنتة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد ، وما اوصت بة (لجنة البت فى المناقصة / الممارسة/ لجنة الاتفاق المباشر ) بجلستها المعقودة يوم ....... الموافق ....... من قبول (العطاء/العرض ) المقدم من الطرف الثانى بمبلغ ......
(فقط وقدرة ............) الذى تمت الترسية بناء علية ، باعتبارة (الافضل شروطا والاقل سعرا / الذى تم ترجيحة باستخدام النقاط )
ومطابقتة للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ .......  
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما وصفتيهما للتعاقد  اتفقا على الاتى :
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و ( العطاء / العرض ) المقدم من الطرف الثانى ، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (لجنة البت فى المناقصة / الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر ) رقم ...... لسنة ....... وامر التوريد المؤرخ .../..../..... جزءا لا يتجزا من هذا العقد ومتمما ومكملا لاحكامة 
البند الثانى
تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءا لا يتجزا منة 
ملحق (1) وصف موضوع العقد 
ملحق (2) الاشتراطات الخاصة 
ملحق (3) التزامات طرفي العقد
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقا للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية والكميات والاسعار الموضحة بعد وبقيمة اجمالية قدرها (.............) (فقط وقدرة .................) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:
	رقم البند
	الصنف
	الوحدة
	الكمية
	سعر الوحدة
	القيمة الاجمالية

	
	
	
	
	
	


اجمالى ثمن الشراء بمبلغ وقدرة (...........) فقط (..............) (شامل ضريبة القيمة المضافة / غير شامل ضريبة القيمة المضافة )
البند الرابع
سدد الطرف الثاني مبلغا اجماليا مقداره (..........) (فقط وقدرة ..........) بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد كتامين نهائى وذلك (بخطاب الضمان بحساب الطرف الاول رقم ..... ببنك ....../ خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية اخرى لدى الطرف الاول فى الوقت المحدد للسداد/خصما من مستحقاته الصالحة للصرف لدى ........بموجب خطابها رقم .....المؤرخ ..... المقدم فى الوقت المحدد للسداد / حجزمستحقاتة فى حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التامين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان 
اذا كان الطرف الاول قد قام بسداد دفعة مقدمة ، يكون البند على النحو التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فيه) )
قام الطرف الاول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (........) (فقط وقدرة .......) بما يعادل نسبة (......%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك ......وغير مقترن باى قيد او شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمة الطرف الثانى للطرف الاول.
البند الخامس
اذا كان التوريد مرة واحدة يكون البند على النحو التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فية ))
يلتزم الطرف الثانى بتوريد الكميات والاصناف محل العقد بمخازن .......... وعنوانها .......... وعلى نفقته الخاصة على ان يتم التوريد خلال مدة ...... تبدا من (اليوم التالي لاخطارة بأمر التوريد / ..........) كما يلتزم بان يقدم فاتورة الاصناف الموردة من اصل وصورتين ، وفى حالة أخطاره بتسليم الاصناف فى غير هذا العنوان يلتزم بان يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعليا لردها الية .
(اذا كان التوريد على دفعات ، يكون البند على النحو التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فية) 
يلتزم الطرف الثانى بتوريد الكميات والاصناف محل العقد خلال مدة .......... تبدا من (اليوم التالى لاخطارة بامر التوريد / ......)
وذلك على نفقته الخاصة وطبقا للبرنامج الزمنى التالى :
	الكمية
	تاريخ امر التوريد
	مكان التوريد

	
	
	


البند السادس
حدد الطرف الاول يوم ........... الموافق .......... فى تمام الساعة .......... موعدا لانعقاد اجتماع لجنة فحص الاصناف الموردة من الطرف الثانى ، واذا رفضت اللجنة صنفا او اكثر من الاصناف الموردة او وجدت فيها نقص او مخالفة للمواصفات او المتطلبات او العينات المعتمدة وجب على الطرف الاول اخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة 
ويلتزم الطرف الثانى بسحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ اليوم التالي لأخطاره ، فاذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الاول تحصيل مصروفات تخزين منة بواقع (5%) من قيمة الاصناف المرفوضة عن كل اسبوع تأخير او جزا منة وبحد اقصى اربعة اسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الاول ويكون البيع وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 
البند السابع
يلتزم الطرف الاول باستلام الاصناف محل هذا العقد فى المواعيد المحددة , وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها , ويحق للطرف الثانى حال تقاعس الطرف الاول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة اسباب التقاعس , وصورة منة لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .
البند الثامن
يضمن الطرف الثانى الاصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة ........ تبدا من تاريخ ....... ضد عيوب الصناعة او ........
البند التاسع
يلتزم الطرف الاول بان يسدد للطرف الثانى ثمن الاصناف الموردة فعليا خلال مدة لا تجاوز (30) يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد ، وذلك على حسابة رقم .........بالبنك ........
وفى حالة عدم وفاء الطرف الاول بالمبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة يلتزم بان يؤدى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية من المبلغ المطالب به .
البند العاشر
للطرف الاول زيادة او نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (15%) من كمية كل بند بذات الشروط 
البند الحادى عشر
لا يجوز للطرف الثانى اثناء تنفيذ هذا العقد ان يقوم بتغيير من عهد اليهم ووافق عليهم الطرف الاول بتنفيذ بعض بنودة من الباطن دون موافقة الطرف الاول.
ويظل الطرف الثانى وحدة مسئولا عن اية افعال او اعمال او اخطاء فى تنفيذ العقد , كما يلتزم باطلاع من عهد اليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد .
البند الثانى عشر
كلف الطرف الاول (السيد / السيدة ......... بصفته / بصفتها الوظيفية ........ بموجب القرار رقم ...... الصادر فى ...... مسئولا/مسئولة عن ادارة هذا العقد.
البند الثالث عشر
اقر الطرف الثانى بحق الطرف الاول فى ان يقوم بنفسة او بواسطة إي شخص او جهة يحددها الطرف الاول وبحسب طبيعة العملية المرور او التفتيش او مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفى اى وقت دون حاجة الى اخطار او اذن مسبق .
وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأى التزام يحق للطرف الاول توقيع إي من الاجراءين المنصوص عليهما فى البند العشرون من هذا العقد 
البند الرابع عشر
اذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن أرادته يجوز للطرف الاول إعطائه مهلة بما لا يجاوز .......... من المدة الاصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير ، وفى حالة تأخره لأسباب راجعة الية فيوقع علية مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقا للاتي : ...........
ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الاول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما اصابة من اضرار بسبب التأخير.
البند الخامس عشر
يحظر على الطرف الثانى التنازل للغير عن العقد كليا او جزئيا 
البند السادس عشر
اقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور احكام نهائية ضدة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , او فى جرائم التهرب الضريبي , او الجمركي 
البند السابع عشر
يلتزم الطرف الثانى والعاملين لدية بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون علية من بيانات او مستندات ايا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم افشائها للغير وذلك طول مدة سريان العقد  او بعد انتهاؤه او أنهاؤه او فسخة ويعد الاخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة اخلالا جسيما بشروط العقد ودون الاخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن 
البند الثامن عشر
يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التى تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعة وسدادها فى مواعيدها المحددة قانونا 
البند التاسع عشر
اتفق الطرفان على بذل اقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل علية وبطريقة تتفق مع ما يوجبة حسن النية وفى حالة حدوث خلاف بينهما اثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول ادارة العقد او ممثل الجهة الادارية بحسب الاحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشة واتخاذ الاجراءات الاتية :
1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة 
2- قيام ادارة التعاقدات بأعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم راى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة , ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الراى .
3- تسوية الخلاف الذى نشا بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد , واذا ترتب على التسوية الودية اى اعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتها الناشئة عن هذا العقد.
البند العشرون
فى حالة اخلال الطرف الثانى باى شرط جوهرى من شروط التعاقد ، يحق للطرف الاول فسخ العقد او تنفيذة على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التامين النهائى من حق الطرف الاول كما يكون لة ان يخصم ما يستحقة وقيمة كل خسارة تلحق بة من اى مبالغ مستحقة او تستحق للطرف الثانى لدية ، وفى حالة عدم كفاينها يحق للطرف الاول خصمها من مستحقاتة لدى اى جهة ادارية اخرى ايا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة الى اتخاذ اى اجراءات قضائية ، وذلك كلة مع عدم الاخلال بحق الطرف الاول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائيا بما لم يتمكن من استيفائة من حقوق بالطريق الادارى ، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سدادة للطرف الاول .
البند الواحد والعشرون
يفسخ هذا العقد تلقائيا فى الحالات الاتية :
1- اذا تبين ان الطرف الثانى استعمل بنفسة او بواسطة غيرة الغش او التلاعب فى تعاملة مع الطرف الاول او فى حصولة على العقد 
2- اذا تبين وجود تواطؤ او ممارسات احتيال او فساد او احتكار من قبل الطرف الثانى.
3- اذا افلس الطرف الثاني او اعسر.
البند الثانى والعشرون
يسرى على هذا العقد احكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وذلك فيما لم يرد بشانة نص خاص فى هذا العقد.
البند الثالث والعشرون
يتم تسوية النزاعات والخلافات التى تنشا اثناء التنفيذ وفقا للطرق والشروط والاحكام المنصوص عليها فى المادة 91 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 , مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص فى حالة اللجوء الى التحكيم.
وفى حالة اللجوء الى تسوية النزاع قضائيا وكان المتعاقد معة شخصا اعتباريا خاصا يكون البند على النحو التالى :
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى اى نزاع ينشا عن تنفيذ هذا العقد.
فى حالة اللجوء الى تسوية النزاع قضائيا وكان المتعاقد معة شخصا اعتباريا عاما يكون البند على على النحو التالى:
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشا عن تنفيذ او تفسير هذا العقد.
البند الرابع والعشرون 
اقر الطرفان بان العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وان جميع المكاتبات والمراسلات والاعلانات والاخطارات التى توجة او ترسل او تعلن او تخطر علية تكون صحيحة ومنتجة لكافة اثارها القانونية ، وفى حالة تغيير احد الطرفين لعنوانة يتعين علية اخطار الطرف الاخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوما , بخطاب مسجل بعلم الوصول , والا اعتبرت مكاتباته ومراسلته  وإعلاناته واخطاراتة على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة اثارها القانونية.
البند الخامس والعشرون
تحرر هذا العقد من اصل واربعة نسخ ، سلمت احداها الى الطرف الثانى , واحتفظ الطرف الاول بالاصل والنسخ الاخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم 
        الطرف الاول المشترى                                                                         الطرف الثانى البائع
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